广南县人民医院内镜清洗工作站及医用干燥柜询价采购项目

询

价

文

件

广南县人民医院制

2019年4月

# 目录

第一部分  询价邀请	1

第二部分  投标须知	3

第三部分  合同格式	7

第四部分  响应文件的附件及格式	14

第五部分  附件－－投标文件格式	16

附件一　投标书	16

附件二　开标一览表	17

附件三　技术规格偏离表	18

附件四  资格证明文件	19

（一）营业执照 （三证合一）(复印件加盖公章)	19

（二）中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表(复印件加盖公章)	19

（三）医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）(复印件加盖公章)	19

（四）法定代表人授权书（原件）	20

（五）制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）	22

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（原件）	23

（七）供应商承诺书（原件）	24

（八）供应商信用信息查询	25

（九）其他材料	25

第六部分  询价响应文件的递交	26

## 第一部分  询价邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，广南县人民医院 拟对所需的 内镜清洗工作站、医用干燥柜 进行询价采购，诚邀符合询价采购资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

- 询价采购项目名称：广南县人民医院内镜清洗工作站及医用干燥柜询价采购项目，项目编号：2019-03-11 ；

- 投标人资格条件要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（五）参加政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；无医药购销领域商业贿赂方面的不良记录；

（六）在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价资料内容（资料进行密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章 ）

(一)  营业执照；

(二)  税务登记证书；

(三)  组织机构代码证；

(四)  中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表；

(五)  医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）；

(六)  法定代表人授权书（原件）；

(七)  制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）；

(八)  参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明）（原件）；

(九)  供应商承诺书（原件）；

(十)  供应商信用信息查询材料；

(十一)  所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被采购人拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

四、本项目不接受联合体投标。

五、报送地点：广南县人民医院采购办。

六、报价时间：2019年4月15日—4月19日上午11:00。

七、开标时间：2019年4月22日下午15：00。

八、开标地点：广南县人民医院五楼会议室。

九、其他

1、投标人获取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如发现残缺和不明确的问题以及对询价文件有异议等，应在报价文件递交截止日以前以书面形式向采购人提出，否则，将被视为认可本询价文件内容。

2、中标方式：价格(总报价)最低者中标，中标供应商在10个工作日内与采购人签订采购合同。

十、联系方式

联系人：谭天艳

咨询电话：0876-3027873

地址：广南县广南大道东段延长线广南县人民医院采购办

广南县人民医院

2019年4月15日

## 投标须知

一、供应商的资格符合询价要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、型号、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合询价文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与询价文件必须一致，不能低于询价要求，若询价小组一致认为投标供应商所投产品低于询价文件所要求的技术参数及性能则为无效投标。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成询价文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效投标。

七、评定成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，质量和服务相等且报价相同都为最低价的条件下，依据云财发电（2016）4号文，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

八、交货（项目实施）地点:广南县人民医院指定地点。

九、项目采购完成期限：签订采购合同后30日内交货安装调试完毕。

十、货物验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员按国家相关行业验收标准进行验收共同验收。

十一、项目及售后服务要求：

（一）供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量；

（二）质保服务要求：提供7*24小时电话响应，电话指导无法解决的应在48小时内提供现场技术服务，72小时内无法解决的，应提供备用机；

（三）质保期：质量保证期≥2年，质保期从设备验收合格之日计算。

十二、本项目采购预算：壹拾万元整（￥：100000.00）。

十三、付款方式：交货安装调试完毕验收合格后15日内付成交价的95%,两年使用期满后付清尾款（成交价的5%）。

十四、询价采购设备明细表：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产品规格、参数及性能要求 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站 | 新华 | Center-Y4 | 用途：可根据现场定做。四槽，初洗，酶洗，漂洗，终末漂洗，干燥。长度可订做。 材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力 PMMA 特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10mm， 台面厚度≥70mm，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝， 细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 清洗槽形状要求：清洗槽采用前高后低的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4 cm，使溅到台面的液体全部从下水道流走， 而不倒流到柜门或室内楼地面。前端设计有半径≥100mm的大圆弧。清洗槽内侧底部平整无任何凸起，提高清洗篮筐的稳定性。 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm 的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100mm的大圆弧。 功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 柜体形状要求：采用分段式倾斜柜体，台下柜体向前倾斜≤10度，柜体底部离地高度≥150mm。 支架材质要求：选用全优质 SUS304 不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形。 柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 不锈钢水龙头：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按 GB/T 10125 经过 24h 酸性盐雾试验后，达到 GB/T06461-1986 标准中 10 级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全 304#优质高压编织供水软管及管件。 不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质 SUS304 不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶。 ★资质：环境管理体系认证证书 | 1 套 |  |
| 医用干燥柜 | 新华 | YGZ-1600X | 使用范围：可以满足医院内手术器械、不锈钢碗盘、玻璃器皿和麻醉、呼吸治疗、湿化瓶等物品的干燥。 ★容积：≥500L。内腔高度≥1600mm，可以满足最长管路的悬挂。 制作材料：外罩采用碳钢喷塑处理；舱体采用优质SUS304 不锈钢。 ★门的要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；双门通道型、双门可实现互锁。 参数设定：干燥温度及时间可自行设定；干燥温度：室温 40 度到 90 度之间连续可调；干燥时间：1min-99min 连续可调。 ★风机要求：采用进口品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥ 550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥2 个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速的进行空气加热。 ★风压开关：采用进口风压开关，最小启动压力：标准 20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙 10Pa，范围 20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 出风方式：顶部出风，底部回风，可以防止器械物品在干燥时接触到加热管，发生损伤。 高效空气过滤器：使进入柜内的空气进行有效的过滤，避免大量的粉尘和细菌微生物进入柜内有效的防止二次污染。过滤精度≤0.3μm。 操作显示：液晶显示屏，在显示屏上可以观察到温度实时上升情况，可以准确了解到干燥时温度上下浮动的变化。 ★控制器要求：240*128 点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；内置≥10 套程序，≥4 套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶）。 ★最大处理量：可一次性处理 16 个DIN 标准器械托盘或 48 根导管或 44 个湿化瓶。 ★舱体尺寸：≥600（长）×1600（高）×500（宽）mm ★用户要求：云南省医院用户在 80 家以上，提供证明材料。 ★资质：环境管理体系认证证书，提供投标产品获得专利证书不少于 3 个。 | 1 台 |  |

## 第三部分  合同格式

合同编号：

（备注：本合同仅供参考，可根据实际情况增加或删除条款）

广南县人民医院医疗设备采购项目

合

同

书

甲方：

乙方：

广南县人民医院

医疗设备采购项目合同书

甲  方：

地  址：

法定代表人：

联 系 人  ：

联系电话  ：

乙  方：

地  址：

法定代表人：

项目负责人：

联系电话  ：

一、根据《中华人民共和国合同法》及  采购文件    （项目编号：        ）的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1、合同设备：

乙方负责向甲方供应下表中所列设备：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写） |  |  |  |  |  |

2、合同总价:

总价为人民币     ，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、安装、培训及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。

3、合同组成：

合同文件组成及解释顺序如下：

（1）任何对本合同修改的协议书或会议纪要（如果有）；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）合同附件：

a.设备明细表（详见附件）

b.招标文件（详见附件）

c.卖方的投标文件（详见附件）

d.招标过程中的澄清答疑文件（如果有）；

（5）合同双方认可的其它文件

组成合同的各个文件应能相互解释，互为说明。解释合同文件的优先次序以文件的最后确定时间为准。

4、技术要求：

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方技术要求。

5、合同设备包装、交货、安装及验收：

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：签订采购合同后15日内交货安装调试完毕。

5.2.2乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3合同设备的安装

5.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2乙方安装时须对安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

5.4设备验收

5.4.1合同设备安装完成后自乙方递交书面验收申请材料5个工作日内组织验收工作，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随机设备的附件必须齐全。

5.4.5乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.4.6甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争执时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务：

6.1设备安装验收合格后，整机设备质保期为2年，乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

6.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

6.3质保服务要求：提供7*24小时电话响应，电话指导无法解决的应在48小时内提供现场技术服务，72小时内无法解决的，应提供备用机。

6.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，停用时间超过15天的，质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天，严重影响甲方正常开展工作的，甲方有权要求更换新的设备，质保期重新计算。

6.5免费质保期内所有因货物问题而产生的费用均由乙方负责。

6.6设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方医生做操作使用及维护的培训服务。

6.7乙方工程师对甲方设备科维修人员做维护技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

7、付款办法：

本合同的每笔款项以人民币支付，必须对公转账或电汇，支付时间和金额如下：

交货安装调试完毕验收合格后15日内付成交价的95%,两年质保期满后一个星期内付清尾款（成交价的5%）。

8、技术服务：

8.1乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。

8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9、不可抗力：

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力时间。

9.2签约双方中由一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、索赔：

10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损害程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规定、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用，同时相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11、违约与处罚：

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12、合同终止：

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后再30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13、法律诉讼：

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（总裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14、其他：

14.1附件：产品配置清单。

14.2本合同正本5份，具有同等法律效力，甲方4份，乙方1份。合同自签字之日起即时生效。

14.3本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广南县人民医院                  乙方：

法人代表：                            法人代表：

分管领导：                            项目负责人：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

日期：   年   月    日                日期：    年    月    日

中标设备清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产品规格、参数及性能要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 第四部分  响应文件的附件及格式

注：有附件的按照附件格式提供！

响应文件密封袋封面格式

采购项目

响

应

文

件

项目编号：

项目名称：

供应商：（盖章）

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

供应商代表姓名：       联系电话：

注：本响应文件在  年  月  日  时前不得启封。

日期：  年  月  日

响应文件封面格式

采购项目

响

应

文

件

项目编号：

项目名称：

供应商：（盖章）

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

供应商代表姓名：             联系电话：

## 第五部分  附件－－投标文件格式

### 附件一　投标书

致：（采购人）

__________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表提交下述文件正本一份及副本份，参加贵方组织的________________________________(项目编号、采购项目名称)采购的有关活动，并对__________________________货物进行投标。为此：

1、提供询价文件规定的全部投标文件：

a.投标书；

b.开标一览表；

c.技术规格偏离表；

d.按询价文件和技术规格要求提供的有关文件；

e.资格证明文件；

2、投标货物的总投标价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币。

3、保证遵守询价文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起120天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日　期：

### 附件二　开标一览表

项目名称：________________________    项目编号：________________

| 投标序号 | 设备名称 | 制造商 | 规格、型号 | 数量 | 投标价 （人民币元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计大写： |  |  |  |  | 小写： |  |

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

### 附件三　技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 询价文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应询价文件。

2、投标人应对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

- 附件四  资格证明文件

#### 营业执照 （三证合一）(复印件加盖公章)

#### 中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表(复印件加盖公章)

#### （三）医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）(复印件加盖公章)

#### （四）法定代表人授权书（原件）

致：（采购人）

____________________________(投标单位全称)法定代表人__________授权________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的        项目(项目编号：)采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称(公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名:        性别：    年龄：      职务：

系                      的法定代表人

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：       年     月     日

#### （五）制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）

#### （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（原件）

致：（采购人）

本单位以___________(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故，在经营活动中无弄虚作假、重大违法违纪、违规和购销领域商业贿赂方面的不良记录，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的采购全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足询价文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

#### （七）供应商承诺书（原件）

本单位参与________________项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

4、不向采购人、评标委员会成员、监督人员贿赂。

5、不扰乱采购活动正常秩序。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

#### （八） 供应商信用信息查询

依据财库【2016】125号文件的要求，供应商应当通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站上进行查询。供应商不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）。查询截止时点为招标公告发布之日起至投标截止时间前任意时点。

#### （九）其他材料

注：投标人认为需提供的其他相关材料

## 第六部分  询价响应文件的递交

1、投标文件的签署及规定

1.1 组成投标文件的各项资料

1.2 投标人应填写全称，同时加盖印章。

1.3 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

1.4 投标文件一式一份。其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

1.5 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水书写，每套投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。

1.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或加盖企业法人印章才有效。

1.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。